## voltage
|  | Flow Meter | Slidewire | Ground | 4-20 0-400mBar
Date/Time | Time Elapsed (Seconds) | 0A0 (mV) | 0A1 (mV) | 0A2 (mV) | 0A3 (mV) | 0A3 Amps
2018-04-10 11:38:44:168638 | 0.0002 | 358.0109 | 0.25001 | -0.25001 | 395.5121 | 3.9551
2018-04-10 11:38:45:169698 | 1.0013 | 357.7609 | 0.125 | -0.25001 | 396.0121 | 3.9601
2018-04-10 11:38:46:169699 | 2.0014 | 357.2609 | 0.125 | -0.37501 | 395.5121 | 3.9551
2018-04-10 11:38:47:169707 | 3.0014 | 358.2609 | -0.125 | -0.25001 | 395.5121 | 3.9551
2018-04-10 11:38:48:169705 | 4.0014 | 357.3859 | 0 | -0.25001 | 394.512 | 3.9451
2018-04-10 11:38:49:169706 | 5.0014 | 357.6359 | 0.125 | -0.25001 | 395.3871 | 3.9539
2018-04-10 11:38:50:169699 | 6.0013 | 358.1359 | 0.125 | -0.25001 | 394.637 | 3.9464
2018-04-10 11:38:51:169690 | 7.0013 | 357.6359 | 0.25001 | -0.25001 | 394.637 | 3.9464
2018-04-10 11:38:52:169690 | 8.0013 | 357.2609 | 0.37501 | -0.25001 | 395.5121 | 3.9551
2018-04-10 11:38:53:169692 | 9.0013 | 363.0111 | 1032.0315 | -0.25001 | 395.5121 | 3.9551
2018-04-10 11:38:54:169688 | 10.0013 | 361.386 | 1987.1856 | -0.25001 | 394.512 | 3.9451
2018-04-10 11:38:55:169696 | 11.0014 | 361.261 | 1987.3106 | -0.25001 | 394.637 | 3.9464
2018-04-10 11:38:56:169702 | 12.0014 | 361.886 | 1291.2894 | -0.25001 | 394.8871 | 3.9489
2018-04-10 11:38:57:169695 | 13.0013 | 361.136 | 496.8902 | -0.25001 | 394.762 | 3.9476
2018-04-10 11:38:58:169690 | 14.0013 | 361.761 | 10.1253 | -0.25001 | 394.8871 | 3.9489
2018-04-10 11:38:59:169721 | 15.0014 | 361.511 | 0.25001 | -0.25001 | 394.8871 | 3.9489
2018-04-10 11:39:00:169690 | 16.0013 | 360.636 | 379.0116 | -0.25001 | 394.512 | 3.9451
2018-04-10 11:39:01:169688 | 17.0013 | 360.386 | 1098.1585 | -0.37501 | 394.637 | 3.9464
2018-04-10 11:39:02:169717 | 18.0014 | 361.136 | 1681.3013 | -0.25001 | 395.2621 | 3.9526
2018-04-10 11:39:03:169691 | 19.0013 | 360.886 | 1987.6857 | -0.25001 | 395.0121 | 3.9501
2018-04-10 11:39:04:169693 | 20.0014 | 367.5112 | 1453.1693 | -0.25001 | 395.2621 | 3.9526
2018-04-10 11:39:05:169692 | 21.0013 | 367.7612 | 0 | -0.25001 | 395.8871 | 3.9589
2018-04-10 11:39:06:169692 | 22.0014 | 368.2612 | 0 | -0.25001 | 395.1371 | 3.9514
2018-04-10 11:39:07:169695 | 23.0014 | 372.6364 | -0.25001 | -0.25001 | 396.0121 | 3.9601
2018-04-10 11:39:08:169693 | 24.0013 | 370.5113 | -0.125 | -0.25001 | 396.5121 | 3.9651
2018-04-10 11:39:09:169691 | 25.0013 | 366.2612 | 0.125 | -0.25001 | 395.8871 | 3.9589
2018-04-10 11:39:10:169688 | 26.0013 | 368.5112 | 0.125 | -0.25001 | 396.5121 | 3.9651
2018-04-10 11:39:11:169693 | 27.0013 | 365.7612 | 0.125 | -0.25001 | 396.8871 | 3.9689
2018-04-10 11:39:12:169701 | 28.0014 | 369.2613 | 0.37501 | -0.25001 | 396.3871 | 3.9639
2018-04-10 11:39:13:169703 | 29.0014 | 21.7507 | 0.25001 | -0.25001 | 396.6371 | 3.9664
2018-04-10 11:39:14:169717 | 30.0014 | 360.136 | 0.25001 | -0.25001 | 398.0121 | 3.9801
2018-04-10 11:39:15:169688 | 31.0013 | 366.5112 | 0.125 | -0.25001 | 397.6371 | 3.9764
2018-04-10 11:39:16:169690 | 32.0013 | 362.5111 | 0 | -0.25001 | 397.5121 | 3.9751
2018-04-10 11:39:17:169701 | 33.0013 | 359.011 | 0 | -0.25001 | 399.0122 | 3.9901
2018-04-10 11:39:18:169688 | 34.0013 | 360.761 | -0.125 | -0.25001 | 401.0122 | 4.0101
2018-04-10 11:39:19:169702 | 35.0014 | 361.011 | 0.25001 | -0.25001 | 396.3871 | 3.9639
2018-04-10 11:39:20:169691 | 36.0013 | 1674.1761 | 0.25001 | -0.25001 | 394.512 | 3.9451
2018-04-10 11:39:21:169689 | 37.0014 | 431.7632 | 0.125 | -0.25001 | 396.0121 | 3.9601
2018-04-10 11:39:22:169698 | 38.0014 | 1671.301 | 0.37501 | -0.25001 | 396.0121 | 3.9601
2018-04-10 11:39:23:169705 | 39.0014 | 1680.0513 | 0.37501 | -0.125 | 395.5121 | 3.9551
2018-04-10 11:39:24:169704 | 40.0014 | 359.386 | 0.25001 | -0.125 | 399.6372 | 3.9964
2018-04-10 11:39:25:169709 | 41.0014 | 360.386 | 0.125 | -0.25001 | 399.0122 | 3.9901
2018-04-10 11:39:26:169720 | 42.0014 | 361.261 | 0 | -0.25001 | 398.5122 | 3.9851
2018-04-10 11:39:27:169690 | 43.0013 | 362.1361 | 0 | -0.25001 | 398.3872 | 3.9839
2018-04-10 11:39:28:169686 | 44.0013 | 360.636 | 0 | -0.25001 | 397.8871 | 3.9789
2018-04-10 11:39:29:169691 | 45.0014 | 360.761 | 0.125 | -0.25001 | 397.5121 | 3.9751
2018-04-10 11:39:30:169681 | 46.0013 | 360.511 | 0 | -0.25001 | 397.8871 | 3.9789
2018-04-10 11:39:31:169679 | 47.0013 | 360.636 | 0.50002 | -0.25001 | 398.0121 | 3.9801
2018-04-10 11:39:32:169703 | 48.0014 | 360.636 | 0.37501 | -0.25001 | 398.6372 | 3.9864
2018-04-10 11:39:33:169696 | 49.0014 | 361.011 | 0.125 | -0.25001 | 398.6372 | 3.9864
2018-04-10 11:39:34:169702 | 50.0014 | 361.636 | 0.25001 | -0.25001 | 398.0121 | 3.9801
2018-04-10 11:39:35:169710 | 51.0014 | 361.511 | -0.25001 | -0.25001 | 398.0121 | 3.9801
2018-04-10 11:39:36:169708 | 52.0014 | 361.261 | -0.125 | -0.25001 | 398.2622 | 3.9826
2018-04-10 11:39:37:169703 | 53.0013 | 361.011 | 0 | -0.25001 | 397.8871 | 3.9789
2018-04-10 11:39:38:169714 | 54.0014 | 361.136 | 0.125 | -0.25001 | 397.8871 | 3.9789
2018-04-10 11:39:39:169700 | 55.0014 | 361.011 | 0.25001 | -0.37501 | 397.8871 | 3.9789
2018-04-10 11:39:40:169693 | 56.0013 | 361.386 | 0.37501 | -0.125 | 398.6372 | 3.9864
2018-04-10 11:39:41:169702 | 57.0014 | 360.136 | 0.25001 | -0.25001 | 399.3872 | 3.9939
2018-04-10 11:39:42:169698 | 58.0014 | 361.011 | 0.125 | -0.25001 | 398.6372 | 3.9864
2018-04-10 11:39:43:169706 | 59.0014 | 361.136 | 0.125 | -0.25001 | 398.3872 | 3.9839
2018-04-10 11:39:44:169696 | 60.0014 | 361.261 | -0.125 | -0.37501 | 398.0121 | 3.9801
2018-04-10 11:39:45:169697 | 61.0014 | 361.761 | 0.125 | -0.125 | 397.8871 | 3.9789
2018-04-10 11:39:46:169698 | 62.0014 | 361.261 | 0.25001 | -0.37501 | 397.5121 | 3.9751
2018-04-10 11:39:47:169691 | 63.0014 | 360.511 | 0.125 | -0.25001 | 398.3872 | 3.9839
2018-04-10 11:39:48:169791 | 64.0015 | 361.136 | 0.50002 | -0.25001 | 397.6371 | 3.9764
2018-04-10 11:39:49:169723 | 65.0014 | 361.261 | 0.37501 | -0.25001 | 398.2622 | 3.9826
2018-04-10 11:39:50:169714 | 66.0014 | 361.511 | 0.125 | -0.37501 | 399.1372 | 3.9914
2018-04-10 11:39:51:169705 | 67.0014 | 361.511 | 0.125 | -0.37501 | 398.7622 | 3.9876
2018-04-10 11:39:52:169714 | 68.0014 | 361.261 | 0.125 | -0.25001 | 398.0121 | 3.9801
2018-04-10 11:39:53:169693 | 69.0013 | 361.636 | -0.25001 | -0.25001 | 398.7622 | 3.9876
2018-04-10 11:39:54:169692 | 70.0013 | 361.136 | 0 | -0.25001 | 398.3872 | 3.9839
2018-04-10 11:39:55:169705 | 71.0014 | 361.261 | 0.125 | -0.37501 | 397.6371 | 3.9764
2018-04-10 11:39:56:169690 | 72.0013 | 362.3861 | 0.125 | -0.25001 | 398.2622 | 3.9826
2018-04-10 11:39:57:169692 | 73.0013 | 362.7611 | 0.25001 | -0.25001 | 398.6372 | 3.9864
2018-04-10 11:39:58:169705 | 74.0014 | 362.5111 | 118.2536 | -0.37501 | 398.3872 | 3.9839
2018-04-10 11:39:59:169711 | 75.0014 | 363.3861 | 1879.6824 | -0.25001 | 399.2622 | 3.9926
2018-04-10 11:40:00:169696 | 76.0013 | 363.7611 | 1988.0607 | -0.25001 | 398.6372 | 3.9864
2018-04-10 11:40:01:169698 | 77.0014 | 363.1361 | 1702.677 | -0.25001 | 398.6372 | 3.9864
2018-04-10 11:40:02:169697 | 78.0013 | 362.7611 | 1021.6562 | -0.25001 | 397.1371 | 3.9714
2018-04-10 11:40:03:169700 | 79.0014 | 365.0111 | 544.1416 | -0.25001 | 398.5122 | 3.9851
2018-04-10 11:40:04:169709 | 80.0014 | 363.1361 | 0.125 | -0.25001 | 397.7621 | 3.9776
2018-04-10 11:40:05:169689 | 81.0013 | 362.2611 | 623.769 | -0.125 | 397.5121 | 3.9751
2018-04-10 11:40:06:169688 | 82.0013 | 362.011 | 1487.4204 | -0.25001 | 398.1372 | 3.9814
2018-04-10 11:40:07:169688 | 83.0013 | 367.1362 | 1988.0607 | -0.37501 | 398.5122 | 3.9851
2018-04-10 11:40:08:169702 | 84.0014 | 365.2611 | 1124.4093 | -0.25001 | 398.6372 | 3.9864
2018-04-10 11:40:09:169696 | 85.0013 | 369.0113 | 0.125 | -0.25001 | 398.0121 | 3.9801
2018-04-10 11:40:10:169711 | 86.0014 | 369.3863 | -0.125 | -0.25001 | 398.1372 | 3.9814